| AFW [L] | Mean (Standard deviation) ∆WQC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |
| 0 | 2.8 (1.29) | 0.0 (0.07) | 0.1 (0.1) | -0.2 (0.19) |
| 40 | 0.4 (0.12) | 0.1 (0.08) | 0.0 (0.24) | -0.2 (0.04) |
| 80 | 0.7 (0.03) | 0.1 (0.06) | 0.2 (0.02) | -0.1 (0.09) |
| 120 | 0.3 (0.6) | 0.1 (0.13) | 0.1 (0.1) | -0.1 (0.05) |
| 160 | 0.3 (0.05) | 0.1 (0.13) | 0.2 (0.07) | 0.0 (0.05) |

Table 1. Changes in the water quality coefficient (∆WQC) for the tested household water filters (I, II, III, and IV), depending on the amount of filtered water (AFW).