| Mean | Filter | AFW [L] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 40 | 80 | 120 | 160 |
| Difference in the level of calcium ions ∆Ca [mg/L] | I | 90 | 75 | 75 | 25 | 0 |
|  | II | 50 | 50 | 75 | 25 | 0 |
|  | III | 50 | 50 | 25 | 25 | 0 |
|  | IV | 50 | 50 | 25 | 25 | 0 |
| Difference in the level of iron ions ∆Fe [mg/L] | I | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  | II | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |
|  | III | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
|  | IV | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0 |
| Difference in the level of copper ions ∆Cu [mg/L] | I | 0.25 | 0.35 | 0.15 | 0.11 | 0.2 |
|  | II | 0.32 | 0.17 | 0.14 | 0.42 | 0.12 |
|  | III | 0.35 | 0.22 | 0.22 | 0.42 | 0.45 |
|  | IV | 0.18 | 0.2 | 0.4 | 0.15 | 0.3 |
| Difference in pH ∆pH | I | 1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 1.2 |
|  | II | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 0.8 |
|  | III | 0.9 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 1.2 |
|  | IV | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.7 |
| Difference in conductivity ∆σ [µS/cm] | I | 81 | 150 | 139 | 90 | 25 |
|  | II | 41 | 134 | 126 | 85 | 69 |
|  | III | 90 | 139 | 169 | 77 | 65 |
|  | IV | 117 | 178 | 144 | 153 | 113 |

Table 4. Differences in physico-chemical parameters before and after filtering for the tested filters, depending on the amount of filtered water (AFW).